Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

- Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel: ……………………………….. …………………………………………………….. fax: ………………………………………………………………

e- mail: ………………………………………………………………………………………………………....................................................

Internet http: // ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………..  e-mail:………….............................................................................................

NIP: ………………………………………….. REGON ……………………………………….. KRS ……………………………………………………

Nr Rachunku Bankowego: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba Upoważniona do kontaktu z Zamawiającym: ……………………………………………….…………………………………….

Imię nazwisko                   stanowisko

Tel. ……………………………………………………. e-mail:………….......................................................................................

- OFEROWANE WARUNKI:

- Sprzęt medyczny ( wyspecyfikowany ilościowo i jakościowo w załączniku 2 do ogłoszenia) za cenę:

| Nr zadania | Treść zdania | Ilość [kpl] | Cena za kpl netto [PLN] | Wartość netto [PLN) | VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  | 1 |
| Słownie wartość dostawy netto: |
| Słownie kwota VAT: |
| Słownie wartość dostawy brutto: |

1 element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Warunki płatności: przelew do 28.12.2018 r po protokólarnym odbiorze przedmiotu zamówienia i prawidłowo wystawionej fakturze.

- Wymagany termin wykonania: nie później niż do 23.12.2018 r.

- Gwarancja na sprzęt medyczny wynosi ........................................................................miesięcy

Wpisać ile miesięcy (Min. 12 miesiące)

- Najbliższa dla zamawiającego jednostka serwisowa sprzętu medycznego znajduje się                                   w.........................................................................................................................................................................                         nazwa ................................................................................................................................................................

ul. .................................................. nr ........... , tel. ..........................................., fax..........................................

- Zastrzegamy sobie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które dołączamy do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: ………………………………………………………………………………………………...

Wpisać tak lub nie

- Osoba/osoby  do kontaktu z Zamawiającym:

- .....................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko, tel/fax)

2. .........................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko, tel/fax)

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- Oświadczamy, że:

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47 poz. 211, z 1996 r. nr 106, poz. 496, z 1997 r, nr 88, poz. 554, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 2000 r. nr 29, poz. 356 i nr 93, poz. 1027 wraz z póź. zm.),

- Oferowane urządzenia spełniają ustawowe wymogi do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej a w szczególności posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywach UE oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 poz. 876 z póź. zm.)

- Podana cena zawierają wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym dostawę do siedziby zamawiającego, uruchomienie sprzętu, przeszkolenie personelu,

- Część zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom ……………………………………………...

W zakresie ………………………………………………………………………………... (należy wypełnić jeżeli dotyczy),

- Akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w „Wzorze umowy” i zobowiązujemy się na ich podstawie do zawarcia umowy ( lub na warunkach nie gorszych) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Jesteśmy związani z ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych, liczonych od terminu składania ofert,

- Zaoferowany asortyment jest fabryczne nowy i spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania,

- Zapoznaliśmy się z dokumentacja przetargu publicznego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Załącznikami do mniejszego formularza oferty stanowiące integralną część oferty są:

  - Wypełnione formularze  wymaganych  warunków  technicznych  i użytkowych – załącznik nr 2

  - Podpisane oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.

  - Podpisane Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4

  - Podpisany wzór umowy – załącznik nr 5

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – załącznik nr 6

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – załącznik nr 7

  - Dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych (Dz. U. z 2015 poz. 876 z póź. zm.) – załącznik nr 8

  - Foldery wraz z opisem zaoferowanego sprzętu medycznego – załącznik nr 9

- Osobą / osobami * do reprezentowania i podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty jest / są*:

..................................................................................... .   ........................................................................

imię, nazwisko                                                                                           stanowisko

.......................................................................... ............  .........................................................................

imię, nazwisko                                                                                          stanowisko

*  niepotrzebne skreślić

Oferta cenowa została złożona na ........... ponumerowanych stronach.

Podpis osoby upoważnionej  ....................................................................

Załącznik nr 2

....................................................................

pieczęć firmowa Oferenta

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

(opis przedmiotu zamówienia)

(Pełna nazwa Oferenta)

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Składając ofertę do Powiatowego Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do  kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego w ilości: 1szt., oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

Urządzenie do  kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego – ilość 1 kpl.

Producent: …………………………………………………………….

Oferowany model: ………………………………………………..

Kraj produkcji: ………………………………………………………

| Lp. | Parametry | Warunek wymagany | Oferowane parametry/warunki |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, fabrycznie nowe- rok produkcji nie wcześniej niż 2018 rok. | TAK |  |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | Tak |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość – od 100 do 120 uc./min. | ………………Tak Tak |  |
|  | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej np. przez ssawkę ( podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację ) | Tak |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny lub/i - zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V lub/i - zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | Tak |  |
|  | Ładowarka wewnątrz urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego : min. 40 min. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja (bluetooth) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu: torba lub plecak deska pod plecy podkładka stabilizująca pod głowę pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 12 szt.) akumulator ładowarka do akumulatorów | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dołączyć przy dostawie) | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE (dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego) | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty | Tak |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży | Tak |  |

Oświadczam, że oferowany w przetargu asortyment jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niespełnienie warunku wymaganego, brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

podpis osoby upoważnionej (Oferenta)  ....................................

Załącznik nr 3

........................................................................

Pieczęć adresowa firmy oferenta

## OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu publicznego na  dostawę urządzenia do  kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego w ilości: 1szt. w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Braniewie:

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako umocowany na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu,  tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................

Załącznik nr 4

........................................................................

Pieczęć adresowa firmy oferenta

## OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu publicznego na dostawę urządzenia do  kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego w ilości: 1szt. w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Braniewie:

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako umocowany na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili zamawiającemu szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 20 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 20 % wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- wykonawców, którzy mają powiazania kapitałowe lub osobowe miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

............................, dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej ………. ....................................

Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY Nr PCM/PP 10/NSSU//2018

W dniu ……….. pomiędzy Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13, zwanym dalej „Zamawiającym”

NIP: …………………….

REGON …………………

reprezentowanym przez :

……………………………………………………

a

………………….., …………………., zwaną (zwanym) dalej „Wykonawcą”

NIP: …………………….

REGON …………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………….

Strony zawierają umowę, która jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.( (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013, poz. 907) oraz  następstwem dokonanego wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty  w dniu ……………… r

§1. Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego urządzenia do  kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego w ilości: 1szt.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy szczegółowo określony w złożonej ofercie przetargowej z dnia ………………. ..

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul,. Moniuszki 13 ,  uruchomi a następnie przeszkoli merytoryczny personel przeznaczony do jego obsługi.

- Przedmiot umowy winien spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2. Wartość dostawy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę;

Brutto 	– ………………. zł (słownie ……………………………………………………………)

W tym :

Kwota VAT – ………………. zł (słownie ……………………………………………………………)

Co stanowi kwotę:

Netto 	– ………………. zł (słownie ……………………………………………………………)

- Cena brutto zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym transport do siedziby  Zamawiającego.

- Nazwy na fakturze muszą odpowiadać nazwie  ujętej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i formularzu ofertowym.

- Wyżej wymieniona cena brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy.

§3. Warunki płatności

- Zamawiający w terminie do 28.12.2018 r.,  po prawidłowo wystawionej fakturze, przekaże Wykonawcy w formie przelewu bankowego kwotę brutto, określoną § 2 ust. 1.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru ( wzór załączony do umowy), podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę łącznie z fakturą.

- Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy uwidoczniony na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia terminu   płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

- Jeżeli należność naliczona na fakturze Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

§ 4. Warunki realizacji umowy

- Wymagany termin realizacji umowy: nie później niż 23.12.2018 r.

- Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi w terminie określonym w ust 1, z czego zostanie sporządzony protokół zawierający:

  - Nazwę i typ sprzętu;

  - Numer fabryczny sprzętu (jeżeli dotyczy);

  - Rok produkcji sprzętu;

  - Producent;

  - Data uruchomienia (jeżeli dotyczy);

  - Listę przeszkolonych pracowników (jeżeli dotyczy);

  - Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego (jeżeli dotyczy);

  - Instrukcje BHP (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający dopuszcza wzór protokołu  zdawczo odbiorczego inny niż wzór Zamawiającego, który jest dołączony do umowy, pod warunkiem zachowania co najmniej  wymagań określonych w ust.2

- Osoby odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy:

…………………… – ……………….., tel. ………………………………

- Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie:

…………………. – ……………………., tel. ……………………... ……

- O przygotowaniu przedmiotu umowy do wydania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić zamawiającego przed planowanym terminem dostawy.

- Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokółem odbioru ilościowego i jakościowego, podpisany przez przedstawicieli stron.

- Jeżeli przy dostawie przedmiotu Umowy strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony.

- Potwierdzeniem  przyjęcia dostawy jest protokół odbioru sporządzony na dzień realizacji przedmiotu dostawy, a w przypadku, gdy przy odbiorze stwierdzono braki lub wady na dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad.

§ 5. Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, że może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym w ofercie i w instrukcji obsługi oraz udziela gwarancji liczonej w miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru wynoszącej:

  - …………………………….  miesięcy gwarancji na sprzęt medyczny

- Strony ustalają, że serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez …………………………………. z siedzibą                    w ………………………….. przy ul. ……………………………………………………………….............................................................

Tel.: .................. faks : ....................., e-mail: ......................................................................................................

- Naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy będą w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających wizyty w warsztacie Serwisanta. Zgłoszenie awarii bądź usterki nastąpi telefoniczne, e-mail, lub faksem

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Podczas wykonywania usług serwisowych Wykonawca  uzyska nieograniczony dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że czas oczekiwania na reakcje serwisu będzie nie dłuższy niż 48 godzin, natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h

- Zamawiający wymaga, by  czas skutecznej naprawy przedmiotu umowy nie przekraczał 7 dni, w przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 7 dni, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych  niż dostarczony w ramach niniejszej umowy, który posiada wszystkie aktualne dokumenty umożliwiające eksploatację z dniem dostarczenia (dotyczy okresu gwarancyjnego).

- Koszty eksploatacji sprzętu zastępczego ponosi Zamawiający. Przekazanie sprzętu zastępczego następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego miedzy stronami.

- Wszelkie naprawy i obsługi serwisowe w okresie gwarancyjnym znajdą odzwierciedlenie w kartach gwarancyjnych, zapisane przez serwis Wykonawcy.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek do przeprowadzenia ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o cały czas niesprawności przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje dostępność części przez min 8 lat.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku uszkodzeń przedmiotu umowy, powstałych z winy Zamawiającego.

§ 6. Kary umowne i odstąpienie od umowy

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:

    - stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

- Za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, o której mowa w ust.1 pkt 1.1 bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

§ 7. Postanowienia końcowe

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się do postępowania reklamacyjnego kierując swe roszczenia do siebie na piśmie.

- Jeżeli strona w terminie 14 dni nie ustosunkuje się na piśmie do zgłoszonych roszczeń przez drugą stronę, może ona dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz dokumentacji przetargu publicznego

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

- Załącznikami do niniejszej umowy są wypełnione i podpisane przez Wykonawcę: Formularz wymaganych warunków technicznych i użytkowych

ZAMAWIAJĄCY				                              		WYKONAWCA

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej ………. ....................................

*niepotrzebne skreślić