|  | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 61 tel./fax 55 620 83 62, e-mail: pcm@szpital-braniewo.home.pl |
| --- | --- |

#### Braniewo, dnia 11.12.2017 r.

Znak sprawy: PCM/PP 06/NSSU//2017

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: przetargu publicznego na: dostawę sprzętu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego w ilości: pulsoksymetr-2szt., system kompensacji klatki piersiowej-1szt.,  ssak elektryczny-1szt.w podziale na zadania.

Zamawiający otrzymał od oferentów zapytania o treści:

ZAPYTANIE I

Dotyczy zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ssaka elektrycznego z uchwytem (mocowanie ścienne) o parametrach opisanych poniżej:

Ssaki z Serii V7 są urządzeniami przenośnymi, zasilanymi elektrycznie z prądu zmiennego, stałego lub z akumulatora, przeznaczone są do odsysania wszelkiego rodzaju wydzielin: krwi, śluzu, flegmy itp. Seria V7 jest zaprojektowana dla ratownictwa medycznego, oddziałów chirurgicznych, ginekologicznych itp a także sytuacji wymagających transportu. Ssaki V7 charakteryzuje bezproblemowa obsługa i niezawodność działania.

Uchwyt tzw. „10G” z modułem automatycznego ładowania akumulatora.

Specyfikacja techniczna:

- do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej, nosowo-gardłowej, dla pacjentów tracheotomowanych i po zabiegach operacyjnych,

- przeznaczony do pracy w warunkach pozaszpitalnych/ Transportu,

- nadaje się również do stosowania w salach szpitalnych

- powierzchnia ssaka jest łatwa do czyszczenia,

- Maksymalne podciśnienie – 84 kPa, pełna regulacja siły ssania wraz ze wskaźnikiem,

- Wydajność ssania – powyżej 30 l/min,

- zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie–poj. 1L(opcja 1,7L).

- wbudowany filtr bakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed przepełnieniem,

- zasilanie ssaka z akumulatora, pobór mocy 85 W,

- czas pracy z akumulatora – do 65 minut

- waga 4,2 kg.

W skład kompletu wchodzą: ssak, akumulator, wymienny pojemnik wielorazowego użytku 1L, wbudowany filtr bakteryjny, mocowanie ścienne zgodne z EN 1789 z funkcją ładowania, kabel zasilający 12V i cewniki.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z ogłoszeniem

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeglądów okresowych?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z ogłoszeniem

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem publicznym, który jest postępowaniem nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy (30 tyś euro) są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty.

Jednocześnie zamawiający informuje, że przedłużony został termin składania ofert do dnia 13.12.2017 r. godz. 11:00

Powyższe odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie zamawiającego: www.szpital-braniewo.home.pl w dniu 11.12.2017 r.