|  | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 61 tel./fax 55 620 83 62, e-mail: pcm@szpital-braniewo.home.pl |
| --- | --- |

Znak Sprawy: PCM/ZP 09/I/2014	                      	                        Braniewo, dnia  09.12.2014

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę sprzętu medycznego: defibrylatora i respirator dla zespołów ratownictwa medycznego w Powiatowym Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Braniewie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progu unijnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do Portalu Zamówień Publicznych dnia 09.12.2014 i nadano mu numer …………, oraz zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń a także na własnej stronie internetowej zamawiającego: www.szpital-braniewo.home.pl w dniu 09.12 2014r.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Pełna nazwa zamawiającego:

# Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie

Adres do korespondencji:

# Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo

KRS:

000287666

REGON:

280242068

NIP:

582-15-89-781

Internet: http:// www.szpital-braniewo.home.pl

E- mail: zamowienia@szpital-braniewo.home.pl

Numer telefonu: 0 55 6208361

faks: 0 55 6208362

### Tryb udzielenia zamówienia, informacje o przetargu:

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Znak sprawy PCM/ZP 09/I/2014

- Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013, poz. 907)

- W specyfikacji i jej załącznikach dopuszczalne jest używanie skrótu „SIWZ” na określenie specyfikacji przetargowej

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia; art. 10, ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013, poz. 907).

  - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,

  - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

publicznych ( Dz. U. 2011.282.1650 )

  - ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z poźn.zm.),

  - ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112,

poz. 1198 ze zm. ),

  - kodeks cywilny.

  - ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.)

- Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu

- Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art.36 ust. 2 pkt 9

- Zamawiający nie zastrzega, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, że całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Kod wg klasyfikacji CPV:

Przedmiot główny:		33.18.22.00-0 Defibrylatory

33.17.22.00-8 Urządzenia do resuscytacji

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie eksploatowanego, sprzętu  medycznego: defibrylatora i respiratora dla zespołów ratownictwa medycznego,  wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2014 r.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rodzaj asortymentu i jego ilość, okresy gwarancji, warunki serwisu zostały określone w dodatku nr II do siwz a załączniku nr 1 do oferty „Formularze cenowe” oraz w „Formularzach  wymaganych warunków technicznych i użytkowych” dodatku nr III do siwz a załączniku nr 2 do oferty.

- Zakup i dostawa niniejszego przedmiotu zamówienia odbywa się  w ramach dotacji przekazywanej na  świadczenia z zakresu  ratownictwa medycznego.

  - Sprzęt medyczny  musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.).

  - Sprzęt medyczny powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych, a także praw osób trzecich oraz, że nie toczą się przeciw niemu żadne postępowania. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

  - Wykonawca zapewni na oferowany sprzęt medyczny pełny serwis gwarancyjny.

  - Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego: min. 24 miesiące.

  - Warunki płatności: przelew  do 31.12.2014 r.  po protokólarnym odbiorze sprzętu i prawidłowo wystawionej fakturze VAT.

- Termin wykonania zamówienia:

- Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie 7 dni  od daty podpisaniu umowy, jednak nie później niż 29.12.2014.

- Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Na potwierdzenie niniejszego warunku Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań.

Ocena spełnienia niniejszego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o złożony przez Wykonawcę oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 (załącznik Nr 4),

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Na potwierdzenie niniejszego warunku Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań.

Ocena spełnienia niniejszego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o złożony przez Wykonawcę oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 (załącznik Nr 4),

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Na potwierdzenie niniejszego warunku Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań.

Ocena spełnienia niniejszego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o złożony przez Wykonawcę oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 3 (załącznik Nr 4),

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Na potwierdzenie niniejszego warunku Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań.

Ocena spełnienia niniejszego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o złożony przez Wykonawcę oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 (załącznik Nr 4).

- nie podlegają wykluczeniu

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, wykonawca złoży:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

  - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy)

  - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonych w rozdziale VI  siwz ust.2 pkt.2.1,  oraz w ust.3 pkt 3.1, 3.2, 3.3 oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia wynikające z art. 26 ust 2b Prawa zamówień publicznych (o ile dotyczy)

- potwierdzają, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:

  - Dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679).

  - Foldery wraz z opisem zaoferowanego  sprzętu medycznego.

  - Podpisany i wypełniony dodatek nr III do siwz  „Formularz wymaganych warunków technicznych i użytkowych.

  - Podpisany i wypełniony dodatek nr IV do siwz  „Formularz parametrów technicznych punktowanych”.

Ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana wg formuły “spełnia - nie spełnia”.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- W zakresie oświadczenia woli:

  - Wypełniony i podpisany formularz oferty.

  - Wypełniony i podpisany formularz cenowy- załącznik nr 1 do oferty.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - załącznik nr 12 do oferty.

- W zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy:

  - Podpisane oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art. 22 ust. 1) – załącznik nr 4 do oferty.

- W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust1i 2 ustawy:

  - Podpisane Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ( art. 24 ust. 1 i 2) – załącznik nr 5 do oferty.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – załącznik nr 11 do oferty.

  - Podpisane Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy załącznik nr 6 do oferty

  - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonych w  ust.2 pkt.2.1, oraz w ust.3pkt 3.1, 3.2, 3.3, oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia wynikające z art. 26 ust 2b Prawa zamówień publicznych (o ile dotyczy)

- W zakresie potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymogom określonym przez zamawiającego

  - Dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) - załącznik nr 9 do oferty.

  - Foldery wraz z opisem zaoferowanego sprzętu medycznego załącznik nr 10 do oferty.

  - Podpisany i wypełniony dodatek nr III do siwz  „Formularz wymaganych warunków technicznych i użytkowych - załącznik nr 2 do oferty

  - Podpisany i wypełniony  dodatek nr IV do siwz  „Formularz parametrów technicznych punktowanych - załącznik nr 3 do oferty

- Inne dokumenty:

  - Podpisane istotne postanowienia umowy – załącznik nr 8 do oferty.

  - Oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia (o ile dotyczy) – załącznik nr 7 do oferty

Informacja dotycząca oświadczeń lub dokumentów dotyczących wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) dokument ustanawiający pełnomocnika (dwu lub więcej podmiotów gospodarczych – konsorcja / przedsiębiorców działający w ramach s.c.) do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

b) dokumenty wymienione w pkt. 2.1,  3.1, 3.2, 3.3 składa każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

c) 	pozostałe dokumenty składane są wspólnie;

d)	w przypadku wybrania oferty, która została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

Informacja dotycząca oświadczeń lub dokumentów, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3,2, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3,2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Informacja dotycząca oświadczeń lub dokumentów , gdy Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom lub innym podmiotom, które będą brały udział w realizacji zamówienia

W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom lub innym podmiotom, które będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, które zamierza im powierzyć – na druku formularza wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 oraz w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale VI siwz  ust.2 pkt.2.1, oraz w ust.3 pkt 3.1, 3.2,3,3 oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia wynikające z art. 26 ust 2b Prawa zamówień publicznych (o ile dotyczy)

Uwaga! Nie załączenie do oferty Załącznika nr 7 oznaczać będzie, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie

Informacja dotycząca oświadczeń lub dokumentów dotyczących przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej

- W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą - zgodnie z treścią art. 26 ust.2d ustawy Pzp - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

- W przypadku braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), Wykonawca składa informację, że nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w ust. 1 i 2 informacji lub listy, albo którzy złożyli ww. dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stosuje się).

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 (art. 26 ust.4 ustawy Pzp stosuje się).

- Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy:

a) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie za-mówienia;

a)  nie złożyli wyjaśnień, o których mowa w art. 24 b ust.1 ustawy Pzp oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp:

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, sposób udzielania wyjaśnień dotyczących siwz

- Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie proceduralnym:

    - Janusz Ostrowski – St. Inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 055 6208377, kom. 503 044 968, e-mail: zamowienia@szpital-braniewo.home.pl, pok. 5, Dział Zamówień Publicznych

  - w zakresie merytorycznym;

    - Lek Pawlicki Zbigniew– Kierownik ZRM, tel. 055 620 83 41,

- Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00- 15:00

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (art. 27 Pzp)

- Zamawiający i wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz inne dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający będzie  zamieszcza na własnej stronie internetowej (www.szpital-braniewo.home.pl).

- Wskazane jest, by dokumenty przysyłane przez oferentów tylko drogą pisemną lub faksem, były dodatkowo przekazywane drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@szpital-braniewo.home.pl.

- Sposób uzyskania specyfikacji:

  - Specyfikację można pobrać ze strony internetowej: www.szpital-braniewo.home.pl

  - Specyfikację można również odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego: 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, pokój nr 5 Dział Zamówień Publicznych lub złożyć wniosek do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. I.

  - Zamawiający przekaże specyfikację przedstawicielowi Wykonawcy lub prześle na wskazany adres, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później nie później niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj., 12.12.2014. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści siwz.

- Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i przesłane faksem, lub drogą elektroniczną    (w tym przypadku, każda ze stron może żądać od drugiej niezwłocznie potwierdza faktu ich otrzymania).

- Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli siwz jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a jeśli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

- Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

- Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej: www.szpital-braniewo.home.pl

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a stosuje się odpowiednio

- Zamawiający nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ze względu na to, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Termin związania z ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

- Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta stanowi oświadczenie woli. Składając ofertę cenową w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu Wykonawca przyjmuje warunki: Specyfikacji przetargowej Istotnych postanowień umowy, przedmiotu zamówienia oraz 30 dniowy termin związania z ofertą

Oferta musi zawierać: formularz oferty sporządzony wg druku stanowiącego dodatek nr I do siwz, dokumenty o których mowa w rozdziale VI siwz

- Sposób przygotowania oferty:

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta musi być napisana czytelnie na komputerze lub inną trwałą i czytelna techniką, w języku polskim i podpisana na każdej stronie przez wykonawcę. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Sporządzając ofertę należy wykorzystać przygotowane druki przez zamawiającego określone w siwz (str.13) jako dodatki

  - Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Wskazane jest, by każda strona oferty, będąca nośnikiem informacji, była opatrzona kolejnym numerem.

  - Oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów z wymienionym nr strony wyszczególnionego dokumentu.

  - Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  - Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie oraz informacje, których jawność wynika z innych aktów prawnych. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Zamawiający dokona analizy ofert, ustalając dokumenty części jawnej ofert, które mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, na ich wniosek.

Zgodnie z  art. 84 ustawy Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone według takich samych zasad jak złożenie oferty – w odpowiednio oznakowanej kopercie z dodatkowym napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Opakowanie i oznakowanie ofert:

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętym bezpiecznym opakowaniu z adresem Zamawiającego: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13

(Sekretariat – pokój 219, Budynek Administracji)

Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określająca dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

  - Opakowanie oferty powinno być opisane w następujący sposób:

Znak Sprawy: PCM/ZP 09/I/2014 POWIATOWE CENTRU MEDYCZNE SPÓŁKA Z O. O. W BRANIEWIE Ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo (Sekretariat – pokój 219, Budynek Administracji) na dostawę sprzętu medycznego: defibrylatora i respiratora dla zespołów ratownictwa medycznego Nie otwierać przed 16.12.2014 godz. 10:00”

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z braku niewłaściwego zabezpieczenia opakowania z ofertą lub jego niewłaściwego oznakowania lub złożenia w miejscu innym niż wskazane w siwz

W celu umożliwienia Zamawiającemu zwrotu oferty złożonej po terminie lub w przypadku wniosku Wykonawcy o zmianę lub wycofanie oferty proszę o wskazanie na kopercie dokładnych danych teleadresowych Wykonawcy

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Miejsce składania ofert; Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo, pok. 219 (Sekretariat)

Miejsce otwarcia  ofert; Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo, Sala Konferencyjna PCM

- Termin składania ofert: 16 grudzień 2014r do godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert:  16 grudzień 2014r   godz. 10:15

- Tryb otwarcia ofert:

Zgodnie z  art. 86 ustawy:

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek

- Opis sposobu obliczania ceny oferty, poprawki w ofercie:

Wykonawca oblicza cenę brutto w następujący sposób: cena netto + podatek VAT = cena brutto, wypełniając wszystkie rubryki a następnie wynik wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena oferty musi stanowić pełny koszt, jaki zamawiający będzie musiał zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia w pełnym zakresie. Cenę brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematyki). Cena brutto będzie brana pod uwagę przez komisje przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedna cenę i nie może jej zmienić,. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Art. 90 ust. 1 Pzp Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art.. 89.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26. ust. 2d, lub  nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26. ust. 2d, zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu w który upłynął termin składania ofert

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków w postepowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

- Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryterium i sposobu ocen ofert:

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert.

- W trakcie dokonywania obliczeń liczby punktów dla złożonych ofert wg poniższych wzorów, zamawiający zaokrągli każdy wynik do dwóch miejsc po przecinku.

- Ostateczna ocenę oferty stanowi suma punktów za cenę oraz parametry techniczne

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów , pozostałe oferty w zadaniu zostaną skalsyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów

Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem:

Cena – 80 %

###### Oferowana cena minimalna

Punkty = --------------------------------------------- x 100 x  A %  : A – znaczenie % czynnika

Cena badanej oferty

Parametry techniczne – 20 %

###### Ilość punktów badanej oferty

Punkty = --------------------------------------------- x 100 x  A %  : A – znaczenie % czynnika

Największa uzyskana ilość punktów

- Ilość punktów, które można uzyskać za parametry techniczne określa dodatek nr IV do siwz „Formularz parametrów technicznych punktowanych”

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

  - odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych,

  - odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,

  - jest najkorzystniejsza.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia  wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 2 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zmawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5  dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną (art. 27 ust.2), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna Oferta lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty, lub nie wykluczono żadnego wykonawcy umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 4.

- Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

- W przypadku wybrania oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ze względu na to, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w dodatku nr IX do siwz pn: „Istotne postanowienia umowy”

Zamawiający w § 7. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy, określił  przypadki zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- Na podstawie art. 144 ust. 1. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są następujące zmiany postanowień zawartej umowy:

  - dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy bez wpływu na cenę  brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

  - gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała,

  - gdy nastąpi zmiana przepisów prawa dot. postanowień niniejszej umowy i postanowienia te staną się niezgodne z prawem w całości lub części - stosuje się obowiązujące przepisy prawa,

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację operacji, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

  - gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony

  - inne, które nie naruszają zasady określonej w art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- Zgodnie z art. 180 ustawy w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dot. odwołania, które przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, stąd odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - (…)

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Art. 181 ust. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

    - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. (…)

- Pozostałe kwestie dot. środków odwoławczych zawarte są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, określające zasady odwołań i skarg do sądu

- Postanowienia końcowe:

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją zastosowanie mają przepisy:

  - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007  r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami),

  - Kodeksu Cywilnego.

Wykaz dodatków do siwz:

- Formularz oferty

- Formularze cenowe

- Formularze wymaganych warunków technicznych

- Formularz parametrów technicznych punktowanych

- Oświadczenia o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust.1

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art.24 ust.1i 2

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia

- Istotne postanowienia umowy

Opracował: Janusz Ostrowski

ZATWIERDZAM:

Formularz oferty, dodatek nr I do siwz

Znak Sprawy: PCM/ZP 09/I/2014

### FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

| Siedziba Wykonawcy: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość: |  |  |  |  |  |
| Ulica: |  |  |  |  |  |
| Kod pocztowy: |  |  |  |  |  |
| Tel. |  |  |  |  |  |
| Fax. |  |  |  |  |  |
| Internet http: // |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |
| KRS: |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |  |
| REGON:, |  |  |  |  |  |

Ja niżej podpisany(a),....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz firmy.............................................................................................

.......................................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: dostawę sprzętu medycznego: defibrylatora i  respiratora dla zespołów ratownictwa medycznego:

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za :

- Sprzęt medyczny: respirator, defibrylator ( wyspecyfikowany ilościowo i jakościowo w dodatku nr II i III do siwz)

- cenę:

| Cena | Kwotowo | Słownie |
| --- | --- | --- |
| Netto |  |  |
| Podatek VAT ............% |  |  |
| Brutto 1 |  |  |

- Z parametrami technicznymi punktowanymi  w ilości ……pkt2 (obliczonymi zgodnie z  dodatkiem  nr IV do siwz)

1;2 - wartości podlegają ocenie na zasadach określonych w rozdziale XIII siwz

Wymagany termin wykonania: max 7 dni  od daty podpisania umowy , jednak nie później niż 29.12.2014.

Gwarancja na sprzęt medyczny wynosi ........................................................................miesięcy

Min. 24 miesiące

Szybkość reakcji serwisu na zgłoszenie awarii ...................... godziny

- Najbliższa dla zamawiającego jednostka serwisowa sprzętu medycznego znajduje się                                   w..............................................................................................................................................................................................                         nazwa ......................................................................................................................................................................................

ul. .................................................. nr ........... , tel. ..........................................., fax...............................................................

- OFEROWANE WARUNKI:

- Warunki płatności: przelew do 31.12.2014 po protokólarnym odbiorze przedmiotu zamówienia i prawidłowo wystawionej fakturze.

- Zastrzegamy sobie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które dołączamy do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: ………………………………………………………………………………………………...

Wpisać tak lub nie

- Osoba/osoby  do kontaktu z Zamawiającym:

- .........................................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko, tel/fax)

2. ..............................................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko, tel/fax)

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- Oświadczamy, że:

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Pzp i art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47 poz. 211, z 1996 r. nr 106, poz. 496, z 1997 r, nr 88, poz. 554, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 2000 r. nr 29, poz. 356 i nr 93, poz. 1027 wraz z póź. zm.),

- Podana cena zawierają wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym dostawę do siedziby zamawiającego, uruchomienie sprzętu, przeszkolenie personelu,

- Część zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom ……………………………………………...

W zakresie ………………………………………………………………………………... (należy wypełnić jeżeli dotyczy),

- Akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w „Istotnych postanowieniach umowy” i zobowiązujemy się na ich podstawie do zawarcia umowy ( lub na warunkach nie gorszych) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Jesteśmy związani z ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych, liczonych od terminu składania ofert,

- Zaoferowany asortyment jest fabryczne nowy i spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania,

- Zapoznaliśmy się ze siwz i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Integralną częścią oferty są (Wykonawca składa dokumenty stosownie do oferowanych zadań) :

| Lp. | Nazwa dokumentu | Numer załącznika Numer dodatku do siwz | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wypełniony formularz cenowy | Załącznik nr 1 do oferty Dodatek nr II do siwz |  |
|  | Wypełnione formularze wymaganych warunków technicznych i użytkowych | Załącznik nr 2 do oferty Dodatek nr III do siwz |  |
|  | Podpisany i wypełniony formularz parametrów technicznych punktowanych | Załącznik nr 3 do oferty Dodatek nr IV do siwz |  |
|  | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art.22 ust.1 Pzp); | Załącznik nr 4 do oferty Dodatek nr V do siwz |  |
|  | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art.24 ust.1 Pzp); | Załącznik nr 5 do oferty Dodatek nr VI do siwz |  |
|  | Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej | Załącznik nr 6 do oferty Dodatek nr VII do siwz |  |
|  | Oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia | Załącznik nr 7 do oferty Dodatek nr VIII do siwz |  |
|  | Istotne postanowienia umowy; | Załącznik nr 8 do oferty Dodatek nr IX do siwz |  |
|  | Dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) | Załącznik nr 9 do oferty |  |
|  | Foldery wraz z opisem zaoferowanego sprzętu medycznego | Załącznik nr 10 do oferty |  |
|  | Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy ; | Załącznik nr 11 do oferty |  |
|  | Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (o ile dotyczy) | Załącznik nr 12 do oferty |  |
|  | Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonych w ust.2 pkt.2.1, oraz w ust.3pkt 3.1, 3.2, 3.3, oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wynikające z art. 26 ust 2b Prawa zamówień publicznych (o ile dotyczy) |  |  |

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię .......................................................................................................................................................................

Stanowisko .............................................................................................................................................................................

Telefon..................................................................................... Fax.........................................................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

- Osobą / osobami * do reprezentowania i podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty jest / są*:

..................................................................................... .   ........................................................................

imię, nazwisko                                                                     stanowisko

.......................................................................... ............  .........................................................................

imię, nazwisko                                                                       stanowisko

- Oferta została złożona na ........... ponumerowanych stronach.

Podpisano ( imię, nazwisko i podpis) 1 ....................................................................

Podpisano ( imię, nazwisko i podpis) 1  ....................................................................

Miejscowość ............................................................................, dnia ..............................................

1 (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w dokumentach rejestrowych lub we właściwym umocowaniu).

* niepotrzebne skreślić

Formularz warunków technicznych, dodatek nr III do siwz

Załącznik nr 2 do oferty

Znak Sprawy: PCM/ZP 09/I/2014

....................................................................

pieczęć firmowa Oferenta

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

(opis przedmiotu zamówienia)

(Pełna nazwa Oferenta)

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Składając ofertę do Powiatowego Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego: defibrylatora i respiratora dla zespołów ratownictwa medycznego, oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

| - Defibrylator – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry wymagane | TAK/NIE* | Parametry oferowane* |
| - Zasilanie akumulatorowe – wymienny akumulator bez efektu pamięci . UWAGA Nie dopuszcza się akumulatorów typu NiCd |  |  |
| - Zasilanie defibrylatora z instalacji elektrycznej ambulansu; wbudowany zasilacz 12V DC |  |  |
| - Zasilanie defibrylatora z sieci 230V 50Hz (zasilacz wbudowany lub oddzielny moduł) |  |  |
| - Ładowanie akumulatorów z instalacji elektrycznej ambulansu 12 VDC i sieci 230 V/50 Hz (ładowarka wbudowana w aparat) |  |  |
| - Czas monitorowania z zasilania akumulatorowego min. 150 minut |  |  |
| - Min. 40 defibrylacji z maksymalną energią przy zasilaniu akumulatorowym |  |  |
| - Ekran monitora kolor TFT lub LCD, przekątna ekranu min. 5" |  |  |
| - Zintegrowana drukarka termiczna, szerokość papieru min. 90 mm, możliwość wydruku EKG w formacie 4 x 3 odprow. - Pamięć wewnętrzna min. 100 epizodów lub min. 40 akwizycji 12-odprow. EKG |  |  |
| - Waga kompletnego aparatu w pełnej gotowości do interwencji (z zasilaniem akumulatorowym i DC, kompletem przewodów, torbą, czujnikiem SpO2 i etCO2 , elektrodą lub łyżkami max. 10 kg |  |  |
| - Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |  |
| - Torba ochronna – transportowa na defibrylator i akcesoria oraz uchwyt ścienny do ambulansu spełniający wymogi normy PN-EN 1789 |  |  |
| - Monitorowanie EKG z 3-odprow w komplecie kabel do monitorowania |  |  |
| - Monitorowanie EKG z 12 odprow w komplecie kabel do monitorowania |  |  |
| - Analiza zapisu z 12 jednoczasowych odprowadzeń EKG |  |  |
| - Interpretacja zapisu z 12 odprowadzeń EKG z wydrukiem słownym oceny diagnostycznej |  |  |
| - Pomiar częstości akcji serca w zakresie co najmniej 20 do 300/min. |  |  |
| - Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie min. 0,5 do 3 mm/mV |  |  |
| - Defibrylacja dwufazowa z zakresem regulacji energii od 2 J do min 200 J , min 20 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/kardiowersji Podać dostępne poziomy energii oraz zalecany algorytm defibrylacji dla dorosłych i dzieci. |  |  |
| - Pełne sterowanie funkcjami aparatu (wybór energii, ładowanie, wyładowanie, wydruk EKG) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej lub na łyżkach defibrylacyjnych. |  |  |
| - Tryb doradczy z automatyczną analizą EKG |  |  |
| - Automatyczna kompensacja napięciowa lub prądowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych lub elektrod samoprzylepnych |  |  |
| - Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci lub elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych i dzieci (w komplecie min 2 elektrody dla różnych grup wiekowych) |  |  |
| - Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja |  |  |
| - Stymulacja zewnętrzna w trybie „Rytm sztywny” i VVI Demand |  |  |
| - Regulacja częstości stymulacji w zakresie min. 40 do 170 imp./min. |  |  |
| - Regulacja prądu stymulacji w zakresie min. 10-140 mA; , Skok regulacji prądu stymulacji max 5 mA |  |  |
| - Skok regulacji prądu stymulacji poniżej 3mA (parametr niewymagany lecz punktowany). |  |  |
| - Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo odpornej na artefakty ruchowe w komplecie czujniki wielokrotnego użytku typu klips dla dorosłych |  |  |
| - Prezentacja na ekranie krzywej pletyzmograficznej, wartości liczbowej |  |  |
| - Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100% |  |  |
| - Zakres pomiaru pulsu 25-240 ud./min. |  |  |
| - Pomiar / monitorowanie etCO2 w strumieniu głównym w komplecie czujnik wielokrotnego użytku wraz z kompletem min 10 szt łączników dla dorosłych i 10 szt łączników dla dzieci do rurki intubacyjnej |  |  |
| - Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (parametr niewymagany lecz punktowany). |  |  |
| - Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej |  |  |
| - Prezentacja graficzna na ekranie wykresu głębokości uciśnięć klatki piersiowej Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej. |  |  |
| - Pomiar NIBP – nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi tętniczej - w zestawie mankiet pomiarowy dla dorosłych – 3 szt. - jednostka pomiaru – mmHg - dokładność pomiaru ciśnienia krwi +/- 5 mmHg - zakres pomiaru skurczowego ciśnienia krwi (podać) - zakres pomiaru rozkurczowego ciśnienia krwi (podać) - czas pomiaru ciśnienia krwi |  |  |
| - Możliwość transmisji przez telefon komórkowy do oddziałów kardiologii na terenie woj. warmińsko-mazurskiego |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, załączyć do oferty. |  |  |
| - Respirator – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… |  |  |
| Parametry wymagane | TAK/NIE* | Parametry oferowane* |
| - Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne , z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu, |  |  |
| - zasada działania - czasowo/objętościowo zmienny generator przepływu, |  |  |
| - tryby pracy: IPPV/CMV, |  |  |
| - funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej, |  |  |
| - wentylacja bierna 100% tlenem - oddech spontaniczny na żądanie z przepływem zależnym od podciśnienia jako integralna funkcja respiratora, |  |  |
| - podciśnienie w układzie oddechowym hamujące tryb wentylacji automatycznej max – 5 cm H2O, |  |  |
| - minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/MCV, 100% i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) |  |  |
| - mix tlenowy poniżej 50% (parametr niewymagany lecz punktowany). |  |  |
| - niezależna płynna regulacja częstości i objętości oddechowej |  |  |
| - częstość oddechów w zakresie minimum 8-40 odd/min |  |  |
| - objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 80-1300 ml zapewniająca wentylację dorosłych i dzieci od ok. 6 kg (podać zakres regulacji objętości oddechowej) |  |  |
| - zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min 20-60 cm H2O z alarmem akustycznym przekroczenia ciśnienia granicznego |  |  |
| - możliwość pracy respiratora w środowisku rezonansu magnetycznego MRI |  |  |
| - sygnalizacja spadku ciśnienia zasilania |  |  |
| - manometr ciśnienia w drogach oddechowych |  |  |
| - przewód zasilający z wtykiem typu AGA |  |  |
| - wielorazowy, przystosowany do sterylizacji silikonowy przewód pacjenta zakończony zastawką pacjenta umożliwiającą podłączenie maski lub rurki intubacyjnej, zastawka pacjenta przystosowana do montażu zastawki PEEP |  |  |
| - uchwyt mocujący respirator na ścianie ambulansu zgodny z wymogami PN EN 1789 |  |  |
| - przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: - reduktor butlowy do tlenu z przepływomierzem obrotowym o przepływie regulowanym w zakresie od 0 do 25L/min i szybkozłączem AGA; konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż bez użycia klucza, - torba tlenowa wykonana z materiału typu Cordura w kolorze czerwonym lub niebieskim z elementami odblaskowymi w przedniej części torby na zestaw w konfiguracji: respirator , reduktor - silikonowy układ pacjenta do sterylizacji w autoklawie, długość min.120 cm wraz z zastawka pacjenta PEEP (wielokrotnego użytku) - przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza AGA, długość min. 120 cm, |  |  |
| - max. waga do 4 kg |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty. |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| - Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż 29.12.2014 |  |  |
| - Przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji wyposażenia medycznego . |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| - Gwarancja na wyposażenie medyczne min. 24 miesiące |  |  |
| - Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki max. 48 h, , natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h |  |  |
| - Naprawy gwarancyjne wyposażenia medycznego wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających warsztatu Serwisanta. Zgłoszenie awarii bądź usterki nastąpi telefoniczne, e-mail, lub faksem |  |  |
| - Bezpłatne przeglądy wyposażenia medycznego w okresie gwarancji potwierdzone wpisem w paszporcie, co 12- m-cy |  |  |
| - Przy przedłużającej się naprawie dostarczamy sprzęt zastępczy |  |  |
| - Serwis sprzętu medycznego realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |

Oświadczam, że oferowany w przetargu asortyment jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niespełnienie warunku wymaganego, brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

podpis osoby upoważnionej (Oferenta)  ....................................

Formularz parametrów punktowanych, dodatek nr IV do siwz

Załącznik nr 3 do oferty

Znak Sprawy: PCM/ZP 09/I/2014

Parametry techniczne punktowane

| Parametry punktowane | Punktacja | TAK /NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt medyczne: defibrylator, respirator |  |  |  |
| Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej – dotyczy defibrylatora | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Skok regulacji prądu stymulacji poniżej 3mA – dotyczy defibrylatora | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| Mix tlenowy poniżej 50 % - dotyczy respiratora | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt |  |  |

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................

* (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w dokumentach rejestrowych lub we właściwym umocowaniu).

Formularz o świadczenia, dodatek nr V do siwz

Załącznik nr 4 do oferty

Znak Sprawy: PCM/ZP 09/I/2014

........................................................................

Pieczęć adresowa firmy oferenta

## OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z póź. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: defibrylatora i respiratora dla zespołów ratownictwa medycznego w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Braniewie:

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako umocowany na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................

* (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w dokumentach rejestrowych lub we właściwym umocowaniu).

Formularz oświadczenia, dodatek nr VI do siwz

Załącznik nr 5 do oferty

Znak Sprawy: PCM/ZP 09/I/2014

........................................................................

pieczęć adresowa firmy oferenta

## OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z póź. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: defibrylatora i respiratora dla zespołów ratownictwa medycznego w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Braniewie:

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako umocowany na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................

* (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w dokumentach rejestrowych lub we właściwym umocowaniu).

Formularz oświadczenia, dodatek nr VII do siwz

Załącznik nr 6 do oferty

Znak Sprawy: PCM/ZP 09/I/2014

........................................................................

pieczęć adresowa firmy oferenta

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: defibrylatora i respiratora dla zespołów ratownictwa medycznego w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Braniewie:

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako umocowany na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- Nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- Należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp. W związku z powyższym składam do niniejszego oświadczenia listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

* niepotrzebne skreślić

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................

*podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym umocowaniu

Formularz oświadczenia, dodatek nr VIII do siwz

Załącznik nr 7 do oferty

Znak Sprawy: PCM/ZP 09/I/2014

........................................................................

pieczęć firmowa oferenta

OŚWIADCZENIE**

o zamiarze powierzenia części zamówienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: defibrylatora i respiratora dla zespołów ratownictwa medycznego w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Braniewie:

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako umocowany na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

zamierzam powierzyć część realizacji zamówienia następującym podmiotom:

| Nazwa i dane adresowe Podmiotu realizującego cześć zamówienia | Zakres powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |

W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia innym podmiotom, w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 części VI siwz. oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia wynikające z art. 26 ust 2b Prawa zamówień publicznych

** wypełnić o ile dotyczy sprawy

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................

*popisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym umocowaniu

Dodatek nr IX do siwz

Załącznik nr 8 do oferty

Znak Sprawy: PCM/ZP 09/I/2014

Istotne postanowienia umowy

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości progów określonych w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013, poz. 907) oraz  następstwem dokonanego wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w dniu ………………………...

§1. Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego: defibrylatora i, respiratora dla zespołów ratownictwa medycznego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy szczegółowo określony w złożonej ofercie przetargowej z dnia ………………. ..

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul,. Moniuszki 13 ,  uruchomi a następnie przeszkoli merytoryczny personel przeznaczony do jego obsługi.

- Przedmiot umowy winien spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2. Wartość dostawy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, stosownie do załącznika nr 2 do umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę;

Brutto 	– ………………. zł (słownie ……………………………………………………………)

W tym :

Kwota VAT – ………………. zł (słownie ……………………………………………………………)

Co stanowi kwotę:

Netto 	– ………………. zł (słownie ……………………………………………………………)

- Cena brutto zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym transport do siedziby  Zamawiającego.

- Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom  i nazwom  ujętym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Wyżej wymieniona cena brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy.

§3. Warunki płatności

- Zamawiający w terminie do 31.12.2014 r.,  po prawidłowo wystawionej fakturze, przekaże Wykonawcy w formie przelewu bankowego kwotę brutto, określoną § 2 ust. 1.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru ( wzór załączony do umowy), podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę łącznie z fakturą.

- Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy uwidoczniony na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia terminu   płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

- Jeżeli należność naliczona na fakturze Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

§ 4. Warunki realizacji umowy

- Wymagany termin realizacji umowy: max 7 dni  od daty podpisania umowy, jednak nie później niż 29.12.2014   .

- Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi w terminie określonym w ust 1, z czego zostanie sporządzony protokół zawierający:

  - Nazwę i typ sprzętu;

  - Numer fabryczny sprzętu (jeżeli dotyczy);

  - Rok produkcji sprzętu;

  - Producent;

  - Data uruchomienia (jeżeli dotyczy);

  - Listę przeszkolonych pracowników (jeżeli dotyczy);

  - Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego (jeżeli dotyczy);

  - Instrukcje BHP (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający dopuszcza wzór protokołu  zdawczo odbiorczego inny niż wzór Zamawiającego, który jest dołączony do umowy, pod warunkiem zachowania co najmniej  wymagań określonych w ust.2

- Osoby odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy:

…………………… – ……………….., tel. ………………………………

- Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie:

…………………. – ……………………., tel. ……………………... ……

- O przygotowaniu przedmiotu umowy do wydania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić zamawiającego przed planowanym terminem dostawy.

- Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokółem odbioru ilościowego i jakościowego, podpisany przez przedstawicieli stron.

- Jeżeli przy dostawie przedmiotu Umowy strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony.

- Potwierdzeniem  przyjęcia dostawy jest protokół odbioru sporządzony na dzień realizacji przedmiotu dostawy, a w przypadku, gdy przy odbiorze stwierdzono braki lub wady na dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad.

§ 5. Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, że może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym w ofercie i w instrukcji obsługi oraz udziela gwarancji liczonej w miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru wynoszącej:

  - …………………………….  miesięcy gwarancji na sprzęt medyczny

- Strony ustalają, że serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez …………………………………. z siedzibą w ………………………….. przy ul. ………………………………………………………………..............................

tel: .................. faks : ....................., e-mail: ...............................................................................................................

- Naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy będą w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających wizyty w warsztacie Serwisanta. Zgłoszenie awarii bądź usterki nastąpi telefoniczne, e-mail, lub faksem

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Podczas wykonywania usług serwisowych Wykonawca  uzyska nieograniczony dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że czas oczekiwania na reakcje serwisu będzie nie dłuższy niż 48 godzin, natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h

- Zamawiający wymaga, by średni czas naprawy przedmiotu umowy nie przekraczał 72 godzin, w przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 7 dni, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych  niż dostarczony w ramach niniejszej umowy, który posiada wszystkie aktualne dokumenty umożliwiające eksploatację z dniem dostarczenia.

- Koszty eksploatacji sprzętu zastępczego ponosi Zamawiający. Przekazanie sprzętu zastępczego następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego miedzy stronami.

- Wszelkie naprawy i obsługi serwisowe w okresie gwarancyjnym znajdą odzwierciedlenie w kartach gwarancyjnych, zapisane przez serwis Wykonawcy.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek do przeprowadzenia ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o cały czas niesprawności przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje dostępność części przez min 10 lat.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku uszkodzeń przedmiotu umowy, powstałych z winy Zamawiającego.

§ 6. Kary umowne i odstąpienie od umowy

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:

    - stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

  - Za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

  - Za zwłokę w wyznaczonym  terminie przez Zamawiającego, wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w wysokości 0,2% wartości określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 %  wartości określonej w § 2 ust. 1, za wyjątkiem ust.5

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, o której mowa w ust.1 pkt 1.2 bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art.145, Pzp).

§ 7. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy

- Na podstawie art. 144 ust. 1. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są następujące zmiany postanowień zawartej umowy:

  - dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy bez wpływu na cenę  brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

  - gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała,

  - gdy nastąpi zmiana przepisów prawa dot. postanowień niniejszej umowy i postanowienia te staną się niezgodne z prawem w całości lub części - stosuje się obowiązujące przepisy prawa,

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację operacji, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

  - gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony

  - inne, które nie naruszają zasady określonej w art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 8. Postanowienia końcowe

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- W przypadku trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

- Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Załącznikami do niniejszej umowy są wypełnione i podpisane przez Wykonawcę: Formularz wymaganych warunków technicznych i użytkowych, Formularz cenowy

* niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                            WYKONAWCA:

Podpisano ( imię, nazwisko i podpis) * ....................................................................

Podpisano ( imię, nazwisko i podpis) *  ....................................................................

Miejscowość ............................................................................, dnia ..............................................

* (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu).

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

| Nr faktury |  |
| --- | --- |
| Nr umowy |  |
| Wykonawca |  |
| Zamawiający |  |
| Data przekazania/uruchomienia |  |

| Nazwa urządzenia / model/typ/nazwa dokumentu/inne | Adnotacja |
| --- | --- |
| Nazwa i typ urządzenia: |  |
| Numer fabryczny sprzętu (o ile dotycz): |  |
| Rok produkcji sprzętu: |  |
| Producent: |  |
| Instrukcji obsługi i BHP ( w j. polskim) |  |

| Lp. | Imię i nazwisko przeszkolonych pracowników w zakresie obsługi i BHP; | Podpis pracownika |
| --- | --- | --- |

UWAGI:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………….                                                   ……………………………………………………….

Podpis Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego                                                  Podpis Upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy