## 1
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

Zadanie 1: Materiały opatrunkowe

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	Jednostka miary	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Gaza baweł. 90 cm mb, 17 nitkowa	m	2000
2	Kompresy niejał. gaz. 5 x 5 cm x 100, 17N, 8W waga 1 kompresu nie mniej niż 0,42g	op.	2500
3	Gaza opatrunk.jałowa 17 nitkowa rozm.1/4 m2 * 1szt	szt.	200
4	Gaza opatrunk.jałowa 17 nitkowa rozm.1/2 m2 * 1szt	szt.	200
5	Gaza opatrunk.jałowa 17 nitkowa rozm.1 m2 * 1szt	szt.	200
6	Kompres jałowy tracheost. włókn.10cmx10cm x 3szt	op.	100
7	Kompresy niejał. gaz. 7,5 x 7,5cm x 100 szt. 17N, 8W, waga 1 kompresu nie mniej niż 1,18 g	op.	400
8	Kompresy niejał gaz. 10 x 10cm x 100 szt. 17N, 8W, waga 1 kompresu nie mniej niż 2,00g	op.	700
9	Kompresy jałowe gaz.5cmx5cm3szt. 17N,8W, waga 1 kompresu nie mniej niż 0,56 g, opakowanie ze wskaźnikiem informującym o przejściu procesu sterylizacji, nr serii i data ważności	op.	28000
10	Kompresy jałowe gaz.7,5cmx7,5cm3szt. 17N,8W, waga 1 kompresu nie mniej niż 1,18g, opakowanie ze wskaźnikiem informującym o przejściu procesu sterylizacji, nr serii i data ważności	op.	1600
11	Kompresy jałowe gaz.10cmx10cm3szt. 17N,8W, waga 1 kompresu nie mniej niż 2,00 g, opakowanie ze wskaźnikiem informującym o przejściu procesu sterylizacji, nr serii i data ważności	op.	10000
12	Kompresy jałowe gaz.10cmx20cm3szt. 17N,8W, waga 1 kompresu nie mniej niż 3,85 ze wskaźnikiem informującym o przejściu procesu sterylizacji, nr serii i data ważności	op.	7100
13	Zestaw jałowy do mycia pola. Opakowanie zawiera: / - 5 szt. kompresy włókninowe 10cm x 10cm / - serweta 50x60cm z FB / - 1 szt. kleszcze typu korcang 19 cm	op.	20
14	Zestaw jałowy (do cewnikowania) zapakowany w opakowanie typu „twardy blister", na opakowaniu: centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji oraz wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji . Skład zestawu: - serwetka podfoliowana 50cm x 60 cm - 1 szt. - serwetka podfoliowana 50 cm x 60 cm z otworem o średnicy 5 cm, rozcięciem i przylepcem - 1 szt. - Kompresy gazowe 17N 8W 7,5cmx7,5cm - 8 szt. - Tupfer kula 17N 20cmx20cm - 5 szt. - rękawice nitrylowe bezpudrowe M (para) - Pęseta plastikowa - 1 szt. - kleszcze plastikowe - 1 szt. - pojemnik plastikowy 125 ml - 1 szt. - Roztwór Octenilin w saszetce 30 ml - 1 szt.* - sterylna woda z gliceryną w strzykawce 10 ml - 1 szt. * - lubrykant z 2% roztworem lidokainy w strzykawce 6 ml - 1 szt.* * Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym	op.	20
15	Zestaw jałowy do podłaczenia kroplówki Opakowanie zawiera: / - 4 szt. kompresy z włókniny 40g/m2 4W 7,5cm x 7,5cm / - 2 szt. rękawice lateksowe bezpudrowe M / - 1 szt. przyrząd do przetaczania płynów / - 1 szt. Opatrunek do zabezpieczania wkłucia 8cm x 5,8cm	op.	15
16	Chusta trójkątna włókninowa, 1szt.	szt.	400
17	Lignina arkusze 5kg	kg	300
18	Lignina 150g rolka	szt.	5
19	Wata opatrunkowa 500g 1op	szt.	10
20	Opaska dziana 10cm x 4m. szt.	szt.	7000
21	Opaska dziana 5cm x 4m. szt.	szt.	750
22	Opaska dziana 15cm x 4m. szt.	szt.	2000
23	Opaska elastycz. 10cm x 5m. szt.	szt.	300
24	Opaska elastycz. 15cm x 5m. szt.	szt.	1500
25	Podkład podgipsowy 3mx15cm	szt.	400
26	Podkład podgipsowy 3mx10cm	szt.	400
27	Opaska gipsowa 15 cm	szt.	400
28	Opaska gipsowa 10 cm	szt.	400
29	Przylepiec włóknina 2,5cm x 9,14m. 1Szt.	szt.	2000
30	Przylepiec włóknina 1,25cm x 9,14m 1szt.	szt.	10
31	Taśma włókninowa 15cm x 10m. szt.	szt.	120
32	Taśma włókninowa 10cm x 10m. szt.	szt.	200
33	Opatrunek pediatryczny przezroczysty 5cmx5,7cm szt typu tegaderm lub rownoważny	szt.	30
34	Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 8cmx5,8cm 50szt.	op.	700
35	Opatrunek foliowo-włókninowy do mocowania kaniul min. 5,8cmx8cm 50sz	op.	50
36	Czepek pielęgniarski typu „beret” o średnicy 55 cm, wykończony delikatną gumką, wykonany z cienkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 17g/m2. Sposób pakowania czepków umożliwiający aseptyczne i pojedyncze wyjmowanie ich z pudełka. Opakowanie 100 sztuk.	op.	50
37	Czepek lekarski typu „furażerka” posiadający w części czołowej wszysty napotnik wchłaniający pot podczas zabiegu, wykończony z tyłu delikatną gumką, wykonany z cienkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 17g/m2. Sposób pakowania czepków umożliwiający aseptyczne i pojedyncze wyjmowanie ich z pudełka. Opakowanie 100 sztuk.	op.	50
38	Elastyczna siatka opatrunkowa w roz na DŁOŃ, / RĘKĘ , mierzona w stanie relaksacyjnym min 12 m., z możliwością sterylizacji w parze wodnej	op.	40
39	Elastyczna siatka opatrunkowa w roz na PALEC , mierzona w stanie relaksacyjnym min 12 m., z możliwością sterylizacji w parze wodnej	op.	5
40	Elastyczna siatka opatrunkowa w roz na KOLANO , mierzona w stanie relaksacyjnym min 12 m., z możliwością sterylizacji w parze wodnej	op.	40
41	Elastyczna siatka opatrunkowa w roz na GŁOWĘ , mierzona w stanie relaksacyjnym min 12 m., z możliwością sterylizacji w parze wodnej	op.	40
42	KLATKA PIERSIOWA, mierzona w stanie relaksacyjnym min 12 m., z możliwością sterylizacji w parze wodnej	op.	5
43	Plaster z opatrunkiem włókninowy 8cm x 1 m, szt.	szt.	50
44	Kohezyjna elastyczna opaska mocująca 6cm x 4m,szt.	szt.	20
45	Kohezyjna elastyczna opaska mocująca 8cm x 4m,szt	szt.	80
46	Plasterki zabliźniające ranę 6 x 38mm x 6szt.typu STERI-STRIPP (cena za saszetkę zaw. 6 pasków op)	op.	150
47	Opatrunek Foliowy(błony półprzepuszczalne) 10cmx12cm 5szt	op.	5
48	Opatrunek Aqua-Gel 12 x 12cm szt	szt.	10
49	Gazik do dezynfekcji i oczyszczania skóry (nasączony alkoholem) alkohol izopropylowy działanie bakterio i grzybobójcze. Zmniejsza ryzyko zakażenia i przyspiesza gojenie.Rozm 6,5cm x 3 cm. 1 op.po 100 szt.	op.	500
50	Opatrunek Aqua-Gel 12 x 24cm szt	szt.	30
51	Opatrunek Aqua-Gel 22 x 28cm szt	szt.	10
52	Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min. 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. / Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk ( norma i poziom wymagań ) Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego. Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. / M dł. fartucha od najwyższego punktu ramienia min. 115 cm, / L dł. fartucha od najwyższego punktu ramienia min. 125 cm, / XL dł. fartucha od najwyższego punktu ramienia min. 140 cm, / XXL dł. fartucha od najwyższego punktu ramienia min. 155 cm,	szt.	200
53	Koszula operacyjna wiązana z tyłu wykonana z nieprzeziernej włókniny o gramaturze min.35g/m2	szt.	1000
54	Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m², wyposażony w nieprzemaklane wstawki z przodu fartucha (do dolnej krawędzi) i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min. 40g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min. 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, u góry zapięcie na rzep. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk ( norma i poziom wymagań ). Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego. Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Wytrzymałość na penetrację wody w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. / M dł. fartucha od najwyższego punktu ramienia min. 115 cm, / L dł. fartucha od najwyższego punktu ramienia min. 125 cm, / XL dł. fartucha od najwyższego punktu ramienia min. 140 cm, / XXL dł. fartucha od najwyższego punktu ramienia min. 155 cm,	szt.	200
55	Serweta jałowa wykonana na całej pow, z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 42g/m2spełniajacego wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności .rozm 75x75 cm. 1szt	szt.	200
56	Serweta jałowa wykonana na całej pow, z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 42g/m2 spełniajacego wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności .rozm 45x45 cm.z otworem o śr 8cm.i przylepcem wokół otworu 1szt	szt.	200
57	Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Bluza z krótkimi rękawami, trzema kieszeniami, przy szyi wykończenie typu "V". Wykonany na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45 g/m2, Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3, Rozmiar: XS - XXXL; kolor niebieski i fioletowy	szt.	2000
58	Obłożenie uniwersalne o składzie: / a. serweta z przylepcem 240x150cm – 1 szt. / b. serweta z przylepcem 180x170cm – 1 szt. / c. serweta z przylepcem 90x75cm – 2 szt / d. taśma medyczna 50x9cm – 1 szt. / e. serweta na stół instrum. 190x150 cm – 1 szt. (owinięcie zestawu) / f. serweta (worek) na stolik Mayo 145x80 cm / g. serwetki do rąk z włók. kom. 40x20 cm – 2 szt. / Serwety dedykowane do pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2. Spełniające wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności. Pokrowiec na stolik Mayo składany teleskopowo do wewnątrz .	op.	800
59	Jałowa osłona przewodów urządzeń medycznych 15x250 cm	szt.	300
60	Serwety operacyjne z gazy jałowe, 4W, 45cmx45cm z nitką RTG i tasiemką pakowane po 2 sztuki	op.	1000
61	Kompresy gazowe jałowe 17N, 12W ze znacznikiem RTG 7,5 cm x 7,5 cm pakowane po 20 sztuk	op.	600
62	Kompresy gazowe jałowe 17N, 12W ze znacznikiem RTG 10 cm x 10 cm pakowane po 20 sztuk	op.	2000
63	Kompresy gazowe jałowe 17N, 16W ze znacznikiem RTG 7,5 cm x 7,5 cm pakowane po 20 sztuk	op.	500
64	Kompresy gazowe jałowe 17N, 16W ze znacznikiem RTG 10 cm x 10 cm pakowane po 20 sztuk	op.	800
65	Sterylne, poliestrowe odciągi chirurgiczne, 3mm x 90 cm pakowane po 10 sztuk. W kolorach: żółty, czerwony, niebieski i biały.	op.	30
66	Nieresorbowalna siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o wysokim stopniu tolerancji przez organizm. Pakowana pojedynczo, na płasko w podwójne opakowanie. Rozmiar 45x100mm.	szt.	300
67	Nieresorbowalna siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o wysokim stopniu tolerancji przez organizm, o dużych makroporach (powierzchnia powyżej 3,3mm2). Pakowana pojedynczo, na płasko w podwójne opakowanie. Rozmiar 80x130mm.	szt.	100
68	Nieresorbowalna siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o wysokim stopniu tolerancji przez organizm, o dużych makroporach (powierzchnia powyżej 3,3mm2). Pakowana pojedynczo, na płasko w podwójne opakowanie. Rozmiar 100x160mm.	szt.	100
69	Tupfery fasolki jałowe z RTG 15cm x 15 cm pakowane po 10 sztuk	op.	800
70	Tupfery kule jałowe z 30cm x 30 cm pakowane po 10 sztuk	op.	500
71	Tupfery kule jałowe z RTG 30cm x 30 cm pakowane po 10 sztuk	op.	1500
72	Serweta jałowa wykonana na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2. Spełniające wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności. Rozmiar 180x150cm. 1szt.	szt.	300
73	Serweta jałowa wykonana na całej powierzchni z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 42g/m2. Spełniające wymogi normy PN EN 13795 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności. Rozmiar 90x75cm. 1szt.	szt.	50
74	Seton z gazy 17 N, jałowy 2m x 7,5 cm	op.	2000
75	Setony jałowe z gazy 17N, 2mx10cm ze znacznikiem RTG,	op.	1000
76	Serweta jałowa z włókniny SMS 35gm. Rozm.45cm.x40cm z otworem 5cm.przeznaczona jest do ogólnego stosowania przy zabiegach chirurgicznych i ambulatoryjnych.	op.	1500
77	Serweta jałowa z włókniny SMS 35gm. Rozm.60cm.x40cm.przeznaczona jest do ogólnego stosowania przy zabiegach chirurgicznych i ambulatoryjnych.	op.	1000
78	Setony jałowe z gazy 17N, 4W, 1mx10cm ze znacznikiem RTG, a'1sztuka	szt.	100
79	Zestaw do cesarskiego cięcia: / Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm – 1 szt. / Serweta o wymiarach 320x180cm z otworem 35x32 cm wypełnionym fiolią chirurgiczną (w folii dodatkowe wycięcie) i workiem na płyny, wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m2 - 1 szt. / Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz – 1 szt. / podkład chłonny z pulpy celulozowej 90 x 60 cm – szt 1 / ręczniki do rąk 40 x 20 cm – szt 2	op.	120
80	Jałowy pokrowiec na nogę pacjenta z włókniny foliowanej 80 x 45 cm z taśmą mocującą 50 x 9 cm pakowany a 1 szt	szt.	100
81	Kompresy gazowe jałowe 10 x 20 cm 17 N 16 W z podwijanymi brzegami. Pakowane a 10 szt	op.	100
82	Zestaw do operacji ginekologicznych: / Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm – 1 szt. / Serweta o wymiarach 245cm x 180cm ze zintegrowanymi nogawicami, z otworem 15x10cm, taśma przylepna w części brzusznej, wykonana na całej powierzchni z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min.72g/m2 - 1 szt. / Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz – 1 szt. / Serweta o wymiarach 90cm x 75cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m2 - 1 szt. / ręczniki do rąk 40 x 20 cm – min. 2szt, -Taśma medyczna mocująca 50 cm x 9 cm – 2 szt.,	op.	50
83	Serweta jałowa pod pośladki z włókniny foliowanej w kształcie kieszeni na płyny, rozmiar 113 x 90	op.	200
RAZEM
* Sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu, Zamawiający będzie żądał dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów medycznych stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN - EN ISO 17665-1 dla wyrobów .sterylizowanych parą wodną.
W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ Zamawiający będzie żądał: - bezpłatnych próbek wyrobów opatrzonych etykietami zawierającymi wszystkie niezbędne dla wyrobów medycznych dane / po jednej sztuce do wszystkich pozycji oprócz 1,17,18,19,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,46,47,48,50,51,65,66,67,68/ gotowe do użycia w warunkach szpitalnych.

Słownie:
Wartość netto: ..............................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: .....................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ..............................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 2
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

Zadanie 2: Materiały opatrunkowe stosowane w profilaktyce i leczeniu odleżyn oraz trudno gojących się ran (po modyfikacji w odpowiedzi na zapytania z dnia 06.12.2018 r)
Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Opatrunek hydrowłóknisty,cechujący się wysoką chłonnością(powyżej 15g/10cm²)Do ran ostrych i przewlekłych o średnim i wysokim wysięku. O wysokiej wytrzymałości po namoczeniu(powyżej 0,7 N/cm)Z możliwością przycinania do kształtu rany. Rozmiar 10cm x 10cm x1op po10szt	45
2	Opatrunek hydrowłóknisty,cechujący się wysoką chłonnością(powyżej 15g/10cm²)Do ran ostrych i przewlekłych o średnim i wysokim wysięku. O wysokiej wytrzymałości po namoczeniu(powyżej 0,7 N/cm)W formie taśmy - do ran penetrujących,kieszeni. Rozmiar 2cm x 42cm x 1 op po 5 szt	10
3	Opatrunek piankowy,nieprzylepny,cechujący się bardzo dużym potencjałem retencyjnym. Chłonność powyżej 20g/10cm².Doran z umiarkowanym i obfitym wysiękim. Dopasowujący się do rany. Zapewniający oddychanie w ranie oraz chroniący przed dostępem bakterii. Wykazujący zdolność do kontroli wysięku(powyżej 0,3g/10cm²)Z możliwością przycinania do kształtu rany. Rozmiar 20cm x 20cm x 10szt	10
4	Opatrunek piankowy,nieprzylepny,cechujący się bardzo dużym potencjałem retencyjnym. Chłonność powyżej 20g/10cm².Doran z umiarkowanym i obfitym wysiękim. Dopasowujący się do rany. Zapewniający oddychanie w ranie oraz chroniący przed dostępem bakterii. Wykazujący zdolność do kontroli wysięku(powyżej 0,3g/10cm²)Z możliwością przycinania do kształtu rany. Rozmiar 10cm x 10cm Opakowanie 10szt	10
5	Opatrunek piankowy,samoprzylepny,cechujący się bardzo dużym potencjałem retencyjnym. Chłonność powyżej 20g/10cm².Doran z umiarkowanym i obfitym wysiękiem. Dopasowujący się do rany. Zapewniający oddychanie w ranie oraz chroniący przed dostępem bakterii. Wykazujący zdolność do kontroli wysięku(do 0,3g/10cm²). Rozmiar 10cm x 10cm.Opakowanie po 10 szt.	10
6	Opatrunek hydrokoloidowy,wykazujący zdolność do kontroli wysięku(do 3g/10cm²)Do ran z małym wysiękiem. Z możliwością przycinania do kształtu rany. Oddychający. Rozmiar 10cm x 10cm.Opakowanie po 10 szt..	60
7	Opatrunek hydrokoloidowy z podłożem piankowym,wykazujący zdolność do kontroli wysięku z możliwością pochłaniania wysięku(rany z małym i umiarkowanym wysiękiem)Chłonność 3g/10cm².Oddychający.Rozmiar 10cm x 10cm. Opakowanie po 10 szt.	10
8	Opatrunek sodowo-wapniowy(alginianowy)Wykazujący doskonałe właściwości absorbcyjne. Wspomagający oczyszczanie autolityczne.O wysokiej wytrzymałości po namoczeniu. Z możliwością przycinania do kształtu rany.Rozmiar 10cm x10 cm x 1op po 10szt	10
	RAZEM			0,00

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 2A
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

Zadanie 2: Materiały opatrunkowe stosowane w profilaktyce i leczeniu odleżyn oraz trudno gojących się ran (po modyfikacji w odpowiedzi na zapytania z dnia 06.12.2018 r)
Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
9	Preparat do przemywania ran, służący do oczyszczania rany i utrzymania rany w stanie wilgotnym, jak również usuwania włókien fibrynowych, biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zawiera dichlorowodrek oktenidyny. 1op.	60
	RAZEM			0,00

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 3
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

Zadanie 3: Pieluchomajtki

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Pieluchomajtki, rozmiar XL*(dla pacjentów o obwodzie pasa/bioder 130-170 cm), laminat zewnętrzny przepuszczający powietrze na całej powierzchni z wskaźnikiem wilgotności, przylepcorzepy wielokrotnego zapinania, chłonność podwyższona, tzw. „nocne”, min. 3150 ml wg normy ISO 11948-1, x 1 szt.	1500
2	Pieluchomajtki, rozmiar L*(dla pacjentów o obwodzie pasa/bioder 100-150 cm), laminat zewnętrzny przepuszczający powietrze na całej powierzchni z wskaźnikiem wilgotności, przylepcorzepy wielokrotnego zapinania, chłonność podwyższona, tzw. „nocne”, min. 3100 ml wg normy ISO 11948-1, x 1 szt.	19 000
3	Pieluchomajtki, rozmiar M*(dla pacjentów o obwodzie pasa/bioder 75-110 cm), laminat zewnętrzny przepuszczający powietrze na całej powierzchni z wskaźnikiem wilgotności, przylepcorzepy wielokrotnego zapinania, chłonność podwyższona tzw. „nocne”, min. 2800 ml wg normy ISO 11948-1, x 1 szt.	400
4	Pieluchomajtki, rozmiar S*(dla pacjentów o obwodzie pasa/bioder 55-80 cm), laminat zewnętrzny przepuszczający powietrze na całej powierzchni z wskaźnikiem wilgotności, przylepcorzepy wielokrotnego zapinania, chłonność podwyższona tzw. „nocne”, min. 2000 ml wg normy ISO 11948-1, x 1 szt.	100
5	Pieluchomajtki, rozmiar XL (dla pacjentów o obwodzie pasa/bioder 130-170 cm), laminat zewnętrzny przepuszczający powietrze na całej powierzchni z wskaźnikiem wilgotności, przylepcorzepy wielokrotnego zapinania, tzw.„dzienne”, chłonność min. 2550 ml wg normy ISO 11948-1, x 1 szt.	3800
6	Pieluchomajtki, rozmiar L (dla pacjentów o obwodzie pasa/bioder 100-150 cm), laminat zewnętrzny przepuszczający powietrze na całej powierzchni z wskaźnikiem wilgotności, przylepcorzepy wielokrotnego zapinania, tzw.„dzienne”, chłonność min. 2500 ml wg normy ISO 11948-1, x 1 szt.	32 000
7	Pieluchomajtki, rozmiar M(dla pacjentów o obwodzie pasa/bioder 75-110 cm), laminat zewnętrzny przepuszczający powietrze na całej powierzchni z wskaźnikiem wilgotności, przylepcorzepy wielokrotnego zapinania, tzw. „dzienne”, chłonność min. 2200 ml wg normy ISO 11948-1, x 1 szt.	1 000
8	Pieluchomajtki, rozmiar S (dla pacjentów o obwodzie pasa/bioder 55-80 cm), laminat zewnętrzny przepuszczający powietrze na całej powierzchni z wskaźnikiem wilgotności, przylepcorzepy wielokrotnego zapinania, tzw. „dzienne”, chłonność min. 1500 ml wg normy ISO 11948-1, x 1 szt.	100
9	Pieluchy anatomiczne, rozmiar L (długość min. 620 mm x szerokość min. 310 mm), laminat zewnętrzny przepuszczający powietrze na całej powierzchni z wskaźnikiem wilgotności, chłonność min. 1700 ml wg normy ISO 11948-1, x 1 szt.	100
10	Podkłady higieniczne podfoliowane, z wkładem z pulpy celulozowej 60 x 90cm x 30 szt., chłonność min. 1600 ml wg normy ISO 11948-1,	500
11	Wkładki urologiczne około 10 x 28cm z absorbentem, laminat zewnętrzny przepuszczający powietrze na całej powierzchni, chłonność min. 350 ml wg normy ISO 11948-1, x 1 szt.	100
12	Wkładki urologiczne męskie z absorbentem, laminat zewnętrzny przepuszczający powietrze na całej powierzchni, chłonność min. 420 ml wg normy ISO 11948-1, x 1 szt.	100
13	Wkładki urologiczne około 15 x 28cm z absorbentem, laminat zewnętrzny przepuszczający powietrze na całej powierzchni, chłonność min. 420 ml wg normy ISO 11948-1, x 1 szt.	100
14	Wkładki poporodowe 34 cm x 9 cm ( nadające się do sterylizacji parą wodną), 1szt	3000
15	Śliniaki z kieszonką dla dorosłych x 100szt, wykonany z włókniny podfoliowanej rozmiar około 40x60 cm.	10
RAZEM

W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ Zamawiający będzie żądał: - bezpłatnych próbek wyrobów po 3 sztuki do każdej pozycji.

Słownie:
Wartość netto: ..............................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: .....................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ..............................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 4
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

Zadanie 4: Środki myjąco - dezynfekcyjne do narzędzi

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna w litrach koncentratu lub w opakowaniach	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Środek myjąco-dezynfekcyjny do manualnego i mechanicznego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, pozbawiony aldehydów, posiadający zdolność rozpuszczania zanieczyszczeń, pozbawiony substancji zapachowych lub posiadający przyjemny zapach nie drażniący dróg oddechowych, niskopieniący. Wymagane zastosowanie do endoskopów Fujinon. Wymagane zastosowanie w myjni WASH MASTER Adwanced 2007, z testami do kontroli aktywności roztworu, litry	B, Tbc, F, V, S	200
2	Środek do manualnego mycia wstępnego endoskopów giętkich, posiadający wysokie właściwości rozpuszczania krwi, biofilmu, tłuszczy, niski poziom pienienia, litry		10
3	Środek do dezynfekcji narzędzi, pozbawiony aldehydów, posiadający doskonałe właściwości czyszczące i antykorozyjne, niskie stężenia, krótki czas ekspozycji – testy do kontroli aktywności roztworu, 1 litr	B, Tbc, F, V, S	80
4	środek do dezynfekcji wysokiego stopnia sprzętu anestezjologicznego na zimno, czas ekspozycji do 15 min, op. 500 g	B, Tbc, F, V, S	1
5	Środek do termiczno – chemicznej dezynfekcji narzędzi w myjniach typu GETINGE, 1litr	B, Tbc, F, V, S	10
6	Chusteczki do dezynfekcji głowic i aparatury wrażliwych na działanie alkoholi, wykonanej z różnorodnego tworzywa. Możliwość zastosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Bezzapachowe, lub przyjemny zapach. Nie pozostawiające przebarwień na dezynfekowanej powierzchni. skuteczne działanie od 1min do 5min.op. 125 szt.	B, Tbc, F, V	25
RAZEM

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 5
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

Zadanie 5: Środki dezynfekcyjne do powierzchni

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna w litrach koncentratu lub w opakowaniach	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Środek dezynfekcyjny do dużych powierzchni,wolny od aldehydów, posiadający właściwości myjące, możliwość zastosowania do wszystkich rodzajów powierzchni, we wszystkich obszarach zakładu opieki zdrowotnej oraz pion żywienia, 1litr	B, Tbc, F, V	50
2	Aktywny chlor, z możliwością zastosowania we wszystkich obszarach zakładu opieki zdrowotnej powierzchni z widocznymi zanieczyszczeniami organicznymi, / op. tabl. x 300	B, Tbc, F, V	100
3	Środek dezynfekcyjny do szybkiej dezynfekcji powierzchni, odpornych na działanie alkoholi pozbawiony substancji zapachowych lub posiadający delikatny zapach niedrażniący dróg oddechowych. Czas ekspozycji od 1 min. Do 5 min. Nie pozostawiający śladów na powierzchni, 1litr	B, Tbc, F, V	600
4	Środek dezynfekcyjny do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, możliwość zastosowania w gabinetach hydroterapii, czas ekspozycji do 5 min, 1litr	B, Tbc, F, V	20
5	Emulsja W/O o działaniu pielęgnującym i regenerującym skórę 500 ml 1 op.		30
6	Chusteczki do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu, wszelkich powierzchni również z zanieczyszczeniem biologicznym aparatury medycznej o rozmiarach ok. 200 x300 mm. Możliwość zastosowania w oddziale noworodkowym. op. 200-250szt.	B, Tbc, F, V, Sporobójczy	150
RAZEM

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 6
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

Zadanie 6: Środki myjąco- dezynfekcyjne do odkażania rąk, skóry i błon śluzowych

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna / w L lub op.	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Antyseptyczny środek do mycia. Przeznaczony dla skóry wrażliwej, posiadający właściwości pielęgnujące, brak substancji zapachowych lub bardzo delikatny zapach, zapobiega wysuszaniu skóry. możliwość wykorzystania do kąpieli pacjentów z otwartymi ranami. Profilaktyka p.odleżynowa. Zastosowanie do kąpieli noworodków i niemowląt. Opakowania dostosowane do dozowników DERMADOS Litry	B,F, V	500
2	Środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rok w postaci żelu, wolny od substancji zapachowych i barwników, przeznaczony do skóry szczególnie wrażliwej, posiadający właściwości pielęgnujące. Opakowania dostosowane do dozowników DERMADOS. Krótki czas ekspozycji ok.30 sek. o przedłużonym działaniu 1 L	B, Tbc, F, V	500
3	Preparat do dezynfekcji rąk. Opakowania (wkład j.u) dostosowane do dozowników MERIDA, op. 1l	B, Tbc, F, V	50
4	Środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, szybkie i silne działanie w miejscu zastosowania. Czas ekspozycji od 1min do 2 min. przedłużony czas działania, jednocześnie odtłuszczenie skóry, zabarwienie preparatu w jasnym kolorze, 1 L	B, F, V, MRSA	120
5	Środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami (pobranie krwi, iniekcje), op. 250 ml szybkie i silne działanie w miejscu zastosowania. Czas ekspozycji od 1min do 2 min. przedłużony czas działania.	B, F, V	300
6	Środek dezynfekcyjny do błon śluzowych przed cewnikowaniem, porodem fizjologicznym w saszetkach jednorazowego użytku, op. 10szt	B, Tbc, F, V	200
7	Preparat do dezynfekcji zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych op. 250 ml	B, Tbc, F, V	20
8	Rękawice do mycia ciała pacjenta bez użycia wody, op x 1szt	B, Tbc, F, V w tym MRSA, ESBL	30
9	Myjko -Rękawica typu Manopla do jednorazowego użytku do mycia ciał pacjentów nasączona środkiem myjącym o naturalnym pH 5,5. Środek myjący aktywowany po zwilżeniu wodą x 1szt		50 000
10	Czepek do mycia włosów i głowy pacjenta bez użycia wody x szt	B, Tbc, F, V w tym MRSA, ESBL	200
RAZEM

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 7
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

Zadanie 7: Rękawice

Lp.	Opis, rozmiar, j. m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Rękawice diagnostyczne lateksowe niejałowe pudrowane XS, S, M, L, XL, op. 100 szt.	500
2	Rękawice diagnostyczne lateksowe niejałowe bezpudrowe XS, S, M, op. 100 szt.	200
3	Rękawice diagnostyczne winylowe niejałowe / bezpudrowe S, M, L, op.x100 szt.	50
4	Rękawice diagnostyczne winylowe niejałowe pudrowane S, M, L, op.x100 szt.	50
5	Rękawice diagnostyczne nitrylowe niebieskie, teksturowane na końcach palców, niejałowe bezpudrowe S, M, L, op.x100 szt.	4 000
6	Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bez pudrowe, AQL do 1,0; czas używania do 2 godz; rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 1op.po 2szt.	500
7	Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe pudrowane, AQL do 1,0; czas używania do 2 godz; rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 1op.po 2szt.	1 000
8	Rękawice chirurgiczne sterylne bez lateksu bez pudrowe, AQL do 1,0; czas używania do 2 godz; rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 1op.po 2szt.	6 000
9	Rękawiczki foliowe M, dopuszczone do kontaktu z żywnością op. x100 szt.	10
RAZEM

W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ Zamawiający będzie żądał: - bezpłatnych próbek wyrobów po 2 pary do każdej pozycji.

Słownie:
Wartość netto: ..............................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: .....................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ..............................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 8
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

Zadanie 8: Nici chirurgiczne

Lp.	Cecha nici	Rozmiar nici	Rozmiar igły	Długość nici	J. m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Szew syntetyczny,wchłanialny , pleciony, z kwasu poliglikolowego, powleczony glikonatem. Czas wchłaniania 60-90 dni,zdolność podtrzymywania tkankowego 60-70% po 14 dniach,24-42% po 21 dniach.25-19% po 28 dniach	1		6x45cm	saszetka	580
2		3/0		3x45cm	saszetka	580
3		2/0		3x45cm	saszetka	580
4		1/0		3x45cm	saszetka	580
5		3/0	HR 26	70cm	saszetka	580
6		2/0	HR26	70cm	saszetka	580
7		1/0	HR 40 POGRUBIONA	70cm	saszetka	720
8		1	HR 40 POGRUBIONA	70cm	saszetka	720
9		2	HR 40 POGRUBIONA	70cm	saszetka	720
RAZEM

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 9
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

Zadanie 9: Nici chirurgiczne typu AMIFIL M, PETERGLYD

Lp.	Cecha nici	Grubość nici	Długość nici	Igła	J. m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Nici typu AMIFIL M lub równoważne: / sterylne nici chirurgiczne w postaci monofilu barwionego koloru niebieskiego,jednowłóknowe,poliamidowe, niewchłanialne i sterylizowane tlenkiem etylenu. Charakteryzujące się dużą gładkość. Powierzchni, duża wytrzymałość mechaniczna, mała sprężystość, łatwe założenie pierwszego węzła dobra widoczność w polu operacyjnym.	5-0	75cm	3/8 16mm	op.	15
2	Nici typu AMIFIL M lub równoważne: / sterylne nici chirurgiczne w postaci monofilu barwionego koloru niebieskiego,jednowłóknowe,poliamidowe, niewchłanialne i sterylizowane tlenkiem etylenu. Charakteryzujące się dużą gładkość. Powierzchni, duża wytrzymałość mechaniczna, mała sprężystość, łatwe założenie pierwszego węzła dobra widoczność w polu operacyjnym.	4-0	75 cm	stożkowa tnąca / 3/8 koła 19 mm	op.	50
3	Nici typu AMIFIL M lub równoważne: / sterylne nici chirurgiczne w postaci monofilu barwionego koloru niebieskiego,jednowłóknowe,poliamidowe, niewchłanialne i sterylizowane tlenkiem etylenu. Charakteryzujące się duża gładkość. powierzchni, duża wytrzymałość. mechaniczna, mała sprężystość, łatwe założenie .	3-0	75 cm.	stożkowa tnąca / 3/8 koła 24 mm	op.	30
4	Nici typuAMIFIL M lub równoważne sterylne nici chirurgiczne w postaci monofilu barwionego koloru niebieskiego,jednowłóknowe,poliamidowe, niewchłanialne i sterylizowane tlenkiem etylenu. Charakteryzujące się duża gładkość. powierzchni, duża wytrzymałość. mechaniczna, mała sprężystość, łatwe założenie pierwszego węzła i dobra widoczność w polu operacyjnym.	4-0	75 cm	stożkowa tnąca 3/8 koła 24 mm	op.	20
5	Nici typu AMIFIL M lub równoważne: / sterylne nici chirurgiczne w postaci monofilu barwionego koloru niebieskiego,jednowłóknowe,poliamidowe, niewchłanialne i sterylizowane tlenkiem etylenu. Charakteryzujące się duża gładkość. powierzchni, duża wytrzymałość. mechaniczna, mała sprężystość, łatwe założenie pierwszego węzła i dobra widoczność w polu operacyjnym.	2-0	75 cm	stożkowa tnąca / 3/8 koła 24 mm	op.	40
6	Nici typu AMIFIL M lub równoważne: / sterylne nici chirurgiczne w postaci monofilu barwionego koloru niebieskiego,jednowłóknowe,poliamidowe, niewchłanialne i sterylizowane tlenkiem etylenu. Charakteryzujące się duża gładkość. powierzchni, duża wytrzymałość. mechaniczna, mała sprężystość, łatwe założenie pierwszego węzła i dobra widoczność w polu operacyjnym	3-0	45cm	3/8 koła24mm	op.	65
7	Nici typu AMIFIL M lub równoważne: / sterylne nici chirurgiczne w postaci monofilu barwionego koloru niebieskiego,jednowłóknowe,poliamidowe, niewchłanialne i sterylizowane tlenkiem etylenu. Charakteryzujące się duża gładkość. powierzchni, duża wytrzymałość. mechaniczna, mała sprężystość, łatwe założenie pierwszego węzła i dobra widoczność w polu operacyjnym	3-0	75cm	1/2 koła T-5	op.	10
8	Nici typu PETERGLYD lub równoważne (nic wchłanialna powlekana dwuskładnikowa, czas wchłaniania 50-80 dni gwarantowany czas podtrzymywania tlenkowego 28-35 dni0)	2-0	75 cm	trójkątna / 3/8 koła 24 mm	op.	5
9	Nici chirurgiczne sterylne bez igły ,poliamidowe,plecione,białe niewchłaniające się	1	150 cm		op.	1
10		2	150 cm		op.	1
RAZEM

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 10
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

Zadanie 10: Preparaty do żywienia dojelitowego

Lp.	Opis, rozmiar, j. m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Dieta kompletna normokaloryczna,bezresztkowa,zawierająca kwasy DHA/EPA,ZAWIERAJACA ŚREDNIO ŁAŃCUCHOWE TRÓJGLICERYDY,NIE ZAWIERAJĄCA LAKTOZY,BEZGLUTENOWA.1000kcal/1000ml	10
2	Dieta kompletna dla pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko i energię jako rezultat stresu metabolicznego lub urazu (np. poważne infekcje, zakażenia, zabiegi operacyjne, nowotwory), hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml), wysokobiałkowa 18g/125ml, z zawartością kwasów tłuszczowych LCT, bezresztkowa, bezglutenowa, osmolarność 470 mOsmol/l, wskazana do stosowania od 3 roku życia, różne smaki, opakowanie butelka 4x125 ml	10
3	Dieta cząstkowa o dużej zawartości białka. Skład: białka mleka krowiego 88,5 g/100 g proszku. Ca 1,35 g/100 g proszku. Osmolarność 10% roztworu 30 mOsm/l. Wartość energetyczna 373 kcal/100 g proszku.	20
4	Dieta wspomagająca leczenie ran, bogatoresztkowa, oparta na białku kazeinowym i sojowym, z zawartością argininy 0,85mg, glutaminy 1,03g/100 ml, kompletna, normokaloryczna, o osmolarności 315 mosmol/l, w opakowaniu miękkim typu pack - 1000ml	400
5	Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (nie mniej niż 1 kcal/1 ml), bogatoresztkowa MF6( 6 rodzajów błonnika: 50% rozpuszczalnego, 50% nierozpuszczalnego ), oparta wyłącznie na białku sojowym, z glutaminą 0,88 g, ze zwiększoną ilością vit.E, selenu i chrom, o osmolarności 300 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim typu pack - 1000ml	15
6	Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu. Zawartość białka nie mniej niż 6g/100 ml; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 3,12; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 34mg/100 ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów. % energii z: białka-16%, węglowodanów-49%, tłuszczów-35%. Opakowanie typu butelka 500ml	50
7	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego nie / zawiera glutenu, klinicznie wolny od laktozy. Płyn gotowy do użycia droga doustną. Główne składniki – źródło: / Białko: mleko (kazeina, serwatka). / Tłuszcze: olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej rybi (EPA, DHA). / Węglowodany: maltodekstryny. Opakowanie 4szt*200 ml	5
RAZEM

Słownie:
Wartość netto: ..............................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: .....................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ..............................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 11
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

Zadanie 11: Mleko modyfikowane

Lp.	Opis, rozmiar, j. m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Mleko początkowe w płynie dla niemowląt. Zawiera wysokiej jakości białko OPTIPRO 1,2 g/100ml oraz DHA/ARA (długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe).Opakowanie but.90ml ,(opak. jednostkowe 32szt.)	5
2	Mleko początkowe hipoalergiczne przeznaczone głównie dla niemowląt z podwyższoną skłonnością do alergii, zwłaszcza na białko mleka krowiego. Zhydrolizowane , lekkostrawne białko serwatkowe opti pro ha 1,3g/100ml ,DHA i ARA. Opakowanie 90ml but.(opakowanie jednostkowe 32szt.)	5
3	Mleko początkowe modyfikowane, przeznaczone dla dzieci przedwcześnie urodzonych i noworodków z małą urodzeniową masą ciała. Zhydrolizowane , lekkostrawne białko serwatkowe optipro ha w ilości 2,9g/100ml ,40% MCT, Opakowanie 70ml opak. jednostkowe 32 szt	5
RAZEM

Słownie:
Wartość netto: ..............................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: .....................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ..............................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 12
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

		Zadanie 12: Leki (uzupełnienie)

Lp.	Nazwa, dawka, postać i wielkość opakowania (drugą część rubryki wypełnia oferent)		Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent
1	0,1%sol.Rivanoli 250ml.		10
2	10% Formaldehyd 1000g płyn		50
3	3% woda utleniona 1000g		50
4	3% woda utleniona 100g		200
5	Etanol 70% 1000ml		10
6	96%SpirytusVini 1000 ml.		2
7	Aphtin 10ML.		350
8	Glicerolum 86%x1 kg		1
9	Glucosum subst.x1 kg		1
10	Maść witaminowa 20g		5
11	Natrium biboricum subst. X1kg		1
12	Clindamycinum 300mg*16kps		10
13	Gentamycin inj.40mg/1ml*amp2mlx10amp.		80
14	Clarithromycinum 500 mg, tabl.powl., 20 szt		20
15	Roxithromycinum 100mg*10tbl		2
16	Roxithromycinum 150mg*10tbl		2
17	Roxithromycinum50mg*10tbl		3
18	Sultamycyllinum 1500mgx1 fiol		5
19	Neomycinum, tabletki, 250 mg, 16 szt		40
20	Ventolin pł.d.neb.1mg/2,5ml*20amp		40
21	Klozapina 100mg. X 50 tabl.		10
22	Parafinum lig.100 ml.		60
23	Paraffinum liq.x1 kg		1

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 13
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

		Zadanie 13: Leki(uzupełnienie)

Lp.	Nazwa, dawka, postać i wielkość opakowania (drugą część rubryki wypełnia oferent)		Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent
1	HUMAN ALBUMIN 20 % 100ml , 1szt roztwór do infuzji		300
RAZEM

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 14
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

			Zadanie 14: Leki (uzupełnienie)

Lp.	Nazwa, dawka, postać i wielkość opakowania (drugą część rubryki wypełnia oferent)			Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent
1	HUMAN ALBUMIN 20 % 50ml , 1szt roztwór do infuzji		szt	140
RAZEM

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 15
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

			Zadanie 15: Leki(uzupełnienie)

Lp.	Nazwa, dawka, postać i wielkość opakowania (drugą część rubryki wypełnia oferent)			Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent
1	Immunoglobulina ludzka anty-Rh D 300 (immunoglobulinum humanum anti-Rh D)		szt	28
RAZEM

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 16
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty

			Zadanie 16:Leki(uzupełnienie)

Lp.	Nazwa, dawka, postać i wielkość opakowania (drugą część rubryki wypełnia oferent)			Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent
1	Immunoglobulina GAMMA Anty-D 150 0,15mg/1ml 1amp.		szt	28
RAZEM

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................