**Formularz parametrów punktowanych,** *dodatek nr IV do siwz*

**Załącznik nr 3 do oferty**

Znak Sprawy: **PCM/ZP 01/I/2016**

**Parametry techniczne punktowane**

*łączna ilość punktów możliwa do zdobycia wynosi: 30*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry punktowane** | **Punktacja** | **TAK****/NIE** | **Parametr oferowany** |
| **ZADANIE: ZAKUP RATALNY ULTRASONOGRAFU** |
| Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat (**parametr niewymagany lecz punktowany)** | **Tak - 10 pkt**.Nie - 0 pkt. |   |   |
| Wbudowany dysk twardy HDD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów >350 GB i wbudowanymnapędzie DVD-R/RWMożliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum :• B/M-ModeRegulacja wzmocnienie 2D gain- Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC- Automatyczna Optymalizacja- Powiększenie obrazu x 8- Mapy szarości- Koloryzacja- Skala osi czasu dla M-Mode•PW-Mode- Wzmocnienie- Przesuniecie linii bazowej- Korekcja kąta- Inwersja spektrum- Format wyświetlania- Automatyczne kalkulacje- Modyfikacja obliczeń- Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego• Color Flow Mode- Przesunięcie Linii bazowej- Zmiana mapy koloru- obrócenie invert- Próg przejścia do analizy koloru(**parametr niewymagany lecz punktowany)** | **Tak - 10 pkt.**Nie - 0 pkt |   |   |
| Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej (**parametr niewymagany lecz punktowany)** | **TAK - 10 pkt.**NIE – 0 pkt. |   |   |
| **RAZEM PUNKTÓW** | \* |  |  |

***\**** *uzyskaną ilość punktów wpisujemy do formularza ofertowego*

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) **\*** ..............................................

**\*** *(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w dokumentach rejestrowych lub we właściwym umocowaniu).*